- Задание

Расчётно-графическая работа№2 (пример расчёта и оформления)

Расчёт электрической цепи трёхфазного тока.

Студент: Группа: Вариант:

Схема электрической цепи:

Исходные данные: U’ = 220 В – входное напряжение фазное; RA = 20 Ом, RB = 10 Ом, RC = 25 Ом.

Определить токи в фазах и нейтральном проводе, потребляемую мощность есть нейтральный провод, построить в масштабе векторную диаграмму цепи.

То же при отсутствии нейтрального провода.

РЕШЕНИЕ:

Un,N = 0, т.к. YN = µ с нейтральным проводом.

1. Определение токов в фазах с нейтральным проводом:

2. Определение тока в нейтральном проводе:

3. Построение векторной диаграммы:

4. Определение потребляемой мощности:

,

5.Определение токов в фазах без нейтрального провода (YN = 0):

а) Определение межузлового напряжения:

б) Определение фазных токов IA, IB, IC:

Студент самостоятельно выбирает исходные данные U ,RA, RB, RC, отличные от примера.