Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 2

лабораторной работы  №3,6

по курсу МС и С

Выполнил:

Группа:

Вариант: 1

НЕЗАЧЕТ. В целом ход решения верен, однако, в задачах имеются существенные ошибки вычислительного и оформительского плана.   Работу доработать в соответствии с замечаниями и прислать на повторную проверку.

Отмеченное цветом - записано с ошибкой.

### Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

1). Привести полностью первое (не уничтожая предыдущие) замечание рецензента последней рецензии и следом работу над ошибками по этому замечанию;

2). повторить п1 для второго и последующих замечаний;

3). исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

При исправлении текста не используйте желтый и синий цвета!

4). после доработки по замечаниям рецензента, текст всей работы не приводить.

Замечание 1.

Вычислим погрешность округления абсолютной погрешности:

Полученное значение не превышает 5% , следовательно, округление верно.

Верно округлить погрешность. Значащих цифр в окончательном результате расчета погрешности должно быть не более двух, путем округления в большую сторону, см. раздел 5, п. 8, КЗ (контрольное задание).

Погрешность принято (ГСИ  МИ 1317- 2004.) округлять в большую сторону (см. КЗ (контрольное задание) раздел 5, п. 8) количество значащих цифр не более двух, а погрешность округления не более 5%.

Если погрешность округления неопределенности более 5%, то округлять неопределенность в большую сторону нельзя. Первоначально абсолютную неопределенность округляют в большую сторону. Затем необходимо вычислить погрешность округления абсолютной неопределенности в большую сторону, если она (погрешности округления) будет более 5%, нужно округлить абсолютную неопределенность в меньшую сторону.

Значащими цифрами называются все верные цифры числа, кроме нулей, стоящих в начале числа.

Замечание 2.

Вычислим погрешность округления абсолютной погрешности:

Полученное значение не превышает 5% , следовательно, округление верно.

Верно округлить погрешность. Значащих цифр в окончательном результате расчета погрешности должно быть не более двух, путем округления в большую сторону, см. раздел 5, п. 8, КЗ (контрольное задание).

Замечание 3.

Таблица 4. Результаты исследования погрешности (неопределенности)

измерения периода цифровым  периодомером

| Частота генератора сигналов, кГц | Положение переключателя «множитель периода» | Положение переключателя периода счетных импульсов То, мкс | Показание периодомера Тх | Абсолютная погрешность дискретизации ∆д, мкс | Относительная погрешность дискретизации δд, % | Граница погрешности измерения периода ∆т, мкс | Граница относительной погрешности измерения периода δт, % | Результат измерения периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 1 | 0,01 | 4000,01 мкс | 0,01 | 0,00025 | 12,016 | 0,3004 | 4000 ± 12 мкс 4000 мкс ± 0,3% |
| 0,25 | 1 | 1 | 4001 мкс | 1 | 0,02499 | 13,009 | 0,325144 | 4001 ± 13 мкс 4001 мкс ± 0,33% |
| 0,25 | 1 | 1000 | 5 мс | 1000 | 20 | 1075 | 20,3002 | 5,0 ± 1,1мс 5,0 ± 21% |
| 95 | 1 | 0,01 | 10,54 мкс | 0,01 | 0,09488 | 0,0416 | 0,395027 | 10,540 ± 0,042 мкс 10,540 мкс ± 0,4% |
| 95 | 1 | 1 | 11 мкс | 1 | 9,09091 | 1,053 | 9,391059 | 11,0 ± 1,1 мкс 11,0 мкс ± 9,4% |
| 95 | 1 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 0,25 | 1 | 10 | 4,01 мс | 10 | 0,24938 | 22,036 | 0,549527 | 4010 ± 23 мкс 4010 мкс ± 0,55% |
| 0,25 | 100 | 10 | 4,0001 мс | 0,1 | 0,0025 | 0,226 | 0,00565 | 4000,10 ± 0,23 мкс 4000,10 мкс ± 0,0057% |
| 0,25 | 10000 | 10 | 4,000001 мс | 0,001 | 2,5E-05 | 0,0082 | 0,000205 | 4000,0010 ± 0,0082 мкс 4000,0010 мкс ± 0,00021% |
| 95 | 1 | 10 | 0,02 мс | 10 | 50 | 10,06 | 50,30015 | 20,00±10 мкс 20,00±10,1 мкс 20,00мкс ± 51% |
| 95 | 100 | 10 | 0,0106 мс | 0,1 | 0,9434 | 0,1003 | 0,946546 | 10,6 ± 0,1 мкс 10,6 мкс ± 0,95% |
| 95 | 10000 | 10 | 0,010527 мс | 0,001 | 0,0095 | 0,0011 | 0,009679 | 10,5270 ± 0,0011 мкс 10,5270 мкс ± 0,0097% |

Неверно округлен результат измерения, он должен заканчиваться цифрами того же разряда, что и округленное значение абсолютной погрешности. Результат при этом округляют по правилам математики (см. раздел 5, п. 8, (контрольное задание).

Замечание 1а.

Вычислим погрешность округления абсолютной погрешности:

Полученное значение не превышает 5% , следовательно, округление верно.

Верно округлить погрешность. Значащих цифр в окончательном результате расчета погрешности должно быть не более двух, путем округления в большую сторону, см. раздел 5, п. 8, КЗ (контрольное задание).

Погрешность принято (ГСИ  МИ 1317- 2004.) округлять в большую сторону (см. КЗ (контрольное задание) раздел 5, п. 8) количество значащих цифр не более двух, а погрешность округления не более 5%.

Если погрешность округления неопределенности более 5%, то округлять неопределенность в большую сторону нельзя. Первоначально абсолютную неопределенность округляют в большую сторону. Затем необходимо вычислить погрешность округления абсолютной неопределенности в большую сторону, если она (погрешности округления) будет более 5%, нужно округлить абсолютную неопределенность в меньшую сторону.

Значащими цифрами называются все верные цифры числа, кроме нулей, стоящих в начале числа.

Замечание 2а.

Вычислим погрешность округления абсолютной погрешности:

Полученное значение не превышает 5% , следовательно, округление верно.

Верно округлить погрешность. Значащих цифр в окончательном результате расчета погрешности должно быть не более двух, путем округления в большую сторону, см. раздел 5, п. 8, КЗ (контрольное задание).

Замечание 3а.

Таблица 4. Результаты исследования погрешности (неопределенности)

измерения периода цифровым  периодомером

| Частота генератора сигналов, кГц | Положение переключателя «множитель периода» | Положение переключателя периода счетных импульсов То, мкс | Показание периодомера Тх | Абсолютная погрешность дискретизации ∆д, мкс | Относительная погрешность дискретизации δд, % | Граница погрешности измерения периода ∆т, мкс | Граница относительной погрешности измерения периода δт, % | Результат измерения периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 1 | 0,01 | 4000,01 мкс | 0,01 | 0,00025 | 12,016 | 0,3004 | 4000 ± 12 мкс 4000 мкс ± 0,3% |
| 0,25 | 1 | 1 | 4001 мкс | 1 | 0,02499 | 13,009 | 0,325144 | 4001 ± 13 мкс 4001 мкс ± 0,33% |
| 0,25 | 1 | 1000 | 5 мс | 1000 | 20 | 1075 | 20,3002 | 5,0 ± 1,1мс 5,0 ± 21% |
| 95 | 1 | 0,01 | 10,54 мкс | 0,01 | 0,09488 | 0,0416 | 0,395027 | 10,540 ± 0,042 мкс 10,540 мкс ± 0,4% |
| 95 | 1 | 1 | 11 мкс | 1 | 9,09091 | 1,053 | 9,391059 | 11,0 ± 1,1 мкс 11,0 мкс ± 9,4% |
| 95 | 1 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 0,25 | 1 | 10 | 4,01 мс | 10 | 0,24938 | 22,036 | 0,549527 | 4010 ± 23 мкс 4010 мкс ± 0,55% |
| 0,25 | 100 | 10 | 4,0001 мс | 0,1 | 0,0025 | 0,226 | 0,00565 | 4000,10 ± 0,23 мкс 4000,10 мкс ± 0,0057% |
| 0,25 | 10000 | 10 | 4,000001 мс | 0,001 | 2,5E-05 | 0,0082 | 0,000205 | 4000,0010 ± 0,0082 мкс 4000,0010 мкс ± 0,00021% |
| 95 | 1 | 10 | 0,02 мс | 10 | 50 | 10,06 | 50,30015 | 20,00±10 мкс 20,00±10,1 мкс 20,00мкс ± 51% |
| 95 | 100 | 10 | 0,0106 мс | 0,1 | 0,9434 | 0,1003 | 0,946546 | 10,6 ± 0,1 мкс 10,6 мкс ± 0,95% |
| 95 | 10000 | 10 | 0,010527 мс | 0,001 | 0,0095 | 0,0011 | 0,009679 | 10,5270 ± 0,0011 мкс 10,5270 мкс ± 0,0097% |

Верно округлить погрешность. Значащих цифр в окончательном результате расчета погрешности должно быть не более двух, путем округления в большую сторону, см. раздел 5, п. 8, КЗ (контрольное задание).

Неверно округлен результат измерения, он должен заканчиваться цифрами того же разряда, что и округленное значение абсолютной погрешности. Результат при этом округляют по правилам математики (см. раздел 5, п. 8, (контрольное задание).

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Запасный И.Н.