Какова номинальная мощность трехфазного трансформатора (в кВА), если на его щитке приведено: Uвн = 10 кВ, Iвн = 23 А?

Сопротивление короткого замыкания трансформатора равно 4%. Какова кратность тока установившегося короткого замыкания?