Курсовая работа «Теплоснабжение жилого района»

2.1. Исходные данные

Курсовая работа по теплоснабжению района выполняется в соответствии с заданием, составленным руководителем. В работе предусматривается двухтрубная водяная система теплоснабжения, источником теплоты является котельная.

В задании на курсовую работу приведены следующие исходные данные: объем либо площадь отапливаемой территории, район расположения, температурный режим отпуска теплоты, система теплоснабжения (открытая, закрытая).

Остальные исходные данные, необходимые для решения отдельных частных вопросов курсовой работы, студент принимает сам по нормативной или справочной литературе, руководствуясь основными исходными данными.

2.2. Содержание курсовой работы

В курсовой работе разрабатывается в сокращённом объёме водяная система централизованного теплоснабжения объекта. В курсовой работе решаются следующие основные вопросы: определение расчётных часовых и годовых расходов теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и суммарного.

2.3. Состав и объём курсовой работы

Курсовая работа состоит из расчётно-пояснительной записки.

Расчётно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы: исходные данные; описание системы теплоснабжения; определение тепловых нагрузок.

Все расчёты в записки должны сопровождаться соответствующими пояснениями, ссылками на источники и производится в единицах СИ, согласно СН 528-80. В конце расчётно-пояснительной записки приводится список использованной литературы.

2.4. Требования к оформлению курсовой работы

Текст расчётно-пояснительной записки курсового проекта должен быть аккуратно оформлен в электронном виде.

В расчётно-пояснительной записке приводятся все расчёты и формулы с объяснением входящих в них величин. У всех размерных величин указываются единицы измерения. Все таблицы в расчётно-пояснительной записки должны иметь порядковые номера и названия.

Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Таблица 1

Исходные данные для расчёта тепловых потоков