Задача №1.

Рассчитать молниезащиту открытого склада горюче смазочных материалов с температурой вспышки паров выше 45 0С, относительно к классу II-III по ПУЭ, от прямых ударов молнии. Произвести расчет заземляющего устройства в зависимости от типа грунта и заземлителя. Определить импульсное сопротивление заземлителя при растекании тока молнии. Определить импульсное сопротивление из вертикальных стержней, соединенных горизонтальной полосой или круглой сталью.

Дано:

Размеры склада:

Длина 25 м

Ширина 12 м

Высота 4,5 м

Расстояние от склада до молниеотвода 1 м

Тип грунта чернозем

Тип заземлителя уголок 4х4 см

Длиной 2 м

Электроды погружены на глубину 0,75 м

Количество электродов, соединенных полосой 1

Задача №2

Если можно решить к четвергу 27.11.14