РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ОДНОФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

На рис. 2.1 представлена исходная схема электрической цепи.

2.1 Задание на расчетно-графическую работу

- Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей.

- Определить показания ваттметров.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей.

- Построить в масштабе топографическую диаграмму напряжений, совместив ее с векторной диаграммой токов.

- Записать в общем виде уравнения по законам Кирхгофа в дифференциальной и комплексной формах, полагая, что между двумя индуктивностями есть магнитная связь.

2.2. Методические рекомендации к выполнению

По исходной схеме электрической цепи и машинной распечатке индивидуального задания сформируйте свою расчетную схему.

В столбцах распечатки указаны величины активных сопротивлений, индуктивностей, емкостей, действующие значения и начальные фазы источников ЭДС соответственно элементов первой, второй и третьей ветвей электрической схемы. Если в распечатке указано нулевое значение − это означает, что данный элемент в расчетной схеме отсутствует. Так, например, для индивидуального задания 222222-1 расчетная схема приобретает вид, представленный на рис.2.2.

В машинной распечатке индивидуального задания активные сопротивления R указаны в Омах [Oм], индуктивности L – в миллиГенри [мГн], емкости C – в микроФарадах [мкФ], действующие значения ЭДС источников Е – [В], начальная фаза φ – в градусах [град]. Для всех вариантов частоту f принять равной 50 Гц.